АДминистрация Александровского сельского ПОселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2022		   				            	                  № 436

с. Александровское

«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы в части учёта мероприятий по приведению качества питьевой воды в с. Александровское Александровского района Томской области в соответствие с установленными требованиями»

В соответствии Федеральным законом от 17 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования «Александровское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной̆ программы в части учета плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в с. Александровское Александровского района Томской области в соответствие с установленными требованиями, согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения www.alsadmsp.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                        Подпись	                   Д. В. Пьянков

Ткаченко Елена Валерьевна

83825525510

Приложение к постановлению Администрации Александровского сельского поселения

от 07.11.2022г № 436

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ УЧЁТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Техническое задание на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в населённых пунктах муниципального образования

«Александровское сельское поселение» в соответствие с установленными требованиями на 2023 – 2025 годы (далее по тексту соответственно – Техническое задание, План мероприятий) разработано на основании:

    - Земельного кодекса Российской Федерации;

    - Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

    - Федерального закона от 17 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

    - Приказа Минстроя России от 04 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

    - Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

    - Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

  - ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

  - Основная цель разработки и реализации плана мероприятий – выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

  - Перечень целевых показателей составлен на основе протоколов исследования воды на стороне потребителей от 2021 года;

  - Задачи разработки плана мероприятий:

    - обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

    - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

    - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

  - Разработка и последующая реализация плана мероприятий должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности трубопроводов и улучшения качества воды.

  - ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

    - Целевые	индикаторы	–	показатели	качества поставляемых	услуг  водоснабжения.

  - Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

    - по цветности не более 20;

    - по мутности не более 1,5 мг / дм3;

    - по железу не более 0,3 мг / дм3;

    - по аммиаку не более 2,0

    - по марганцу не более 0,1 мг / дм3;

  - СРОК РАЗРАБОТКИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

4.1. План мероприятий разрабатывается в течение шести месяцев после утверждения технического задания.

  - РАЗРАБОТЧИК ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

5.1. Разработчик	плана	мероприятий	–	Муниципальное    казенное	учреждение «Тепловодоснабжение» Александровского  сельского поселения.

  - ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ

  - Выполнить анализ существующего состояния водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

  - Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

  - Согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор – Управлением Роспотребнадзора по Томской области.

  - План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включаются в состав инвестиционной программы (при ее наличии).

  - Определить объем финансовых потребностей на реализацию Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

  - Финансовые потребности на реализацию мероприятий определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные расценки).

  - Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

  - Финансовые потребности должны включать весь комплекс расходов, связанных с реализацией Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями:

    - проектно-изыскательские работы;

    - приобретение материалов и оборудования;

    - строительно-монтажные работы;

    - работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

    - пусконаладочные работы;

    - проведение регистрации объектов;

    - расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

  - Определить источники финансирования мероприятий.

  - Источниками финансирования могут быть:

    - собственные средства Муниципального казенного учреждения

«Тепловодоснабжение» Александровского сельского поселения;

    - финансовые средства, полученные от применения тарифов на подключение и надбавки к тарифам (при условии их установления);

    - финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

  - Необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации плана мероприятий.

  - Выполнить расчет надбавок к тарифам (при необходимости).

  - Обеспечить согласованность разрабатываемого плана мероприятий в рамках различных существующих программ (в том числе Схемы водоснабжения и водоотведения Александровского сельского поселения).

  - Координацию работ по реализации плана мероприятий осуществляет Муниципальное	казенное	учреждение «Тепловодоснабжение» Александровского сельского поселения и Администрация Александровского сельского поселения.

  - СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

  - План мероприятий должен состоять из описательной и табличной частей.

  - План мероприятий должен содержать:

    - цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий;

    - анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

    - основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

    - план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

    - объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий плана мероприятий, с разбивкой по источникам финансирования;

    - сроки реализации мероприятий плана мероприятий;

    - контроль за выполнением плана мероприятий.

  - СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

  - Срок реализации плана мероприятий с 01 июля 2022 по 31 декабря 2023.

  - В случае необходимости проведения расчета надбавок к тарифам и включения плана в инвестиционную программу проект плана мероприятий, расчет необходимых финансовых потребностей и источников финансирования необходимо согласовать с Департаментом тарифного регулирования Томской области.

  - ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Александровского сельского поселения или Муниципального казенного учреждения «Тепловодоснабжение» Александровского сельского поселения.

  - Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

    - принятие или внесение изменений в иные программы (или иные документы), влияющие на изменение условий технического задания;

    - внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

  - Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

  - В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе Муниципального	казенного	учреждения «Тепловодоснабжение» Александровского сельского поселения, заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе администрации Александровского сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.